## Лист1
Обозначение | Кол-во | ЗИП | ФЗАМ | End-of-Sale Date | End of New Service Attachment Date | End of Service Contract Renewal Date | Last Date of Support | Комментарий | URL | Status
12000/4-AC-PEM | 8 | 12000/4-AC-PEM |  | February 15, 2014 | February 15, 2015 | May 16, 2018 | February 28, 2019 | без замены
12000/4-CHASSIS | 1 |  | 12404E/80 | February 15, 2014 | February 15, 2015 | May 16, 2018 | February 28, 2019 | куплена поддержка
12000/4-DC-PEM | 12 | 12000/4-DC-PEM |  | February 15, 2014 | February 15, 2015 | May 16, 2018 | February 28, 2019 | без замены
12000/6 | 1 |  |  | February 15, 2014 | February 15, 2015 | May 16, 2018 | February 28, 2019 | куплена поддержка
12000/6-BLOWER | 1 | без замены |  | February 15, 2014 | February 15, 2015 | May 16, 2018 | February 28, 2019 | без замены
12000/6-DC-PEM | 2 | без замены |  | February 15, 2014 | February 15, 2015 | May 16, 2018 | February 28, 2019 | без замены
12000-SIP-401 | 14 |  | 12000-SIP-601 | September 15, 2014 | September 15, 2015 | December 14, 2018 | September 30, 2019
12000-SIP-501 | 2 |  | 12000-SIP-601 | September 15, 2014 | September 15, 2015 | December 14, 2018 | September 30, 2019
12000-SIP-601 | 4 | 12000-SIP-601 |  | June 21, 2015 | June 21, 2016 | September 21, 2019 | June 30, 2020
12404-MSE-SIP-BUN | 10 |  |  | February 28, 2009
12406E-CSC | 2 |  |  | February 15, 2014 | February 15, 2015 | May 16, 2018 | February 28, 2019
12406E-SFC | 3 |  |  | February 15, 2014 | February 15, 2015 | May 16, 2018 | February 28, 2019
14X10GBE-WL-XFP | 56
34-0794-01 | 4 | без замены | [5 empty] | без замены
4GE-SFP-LC | 5 | 4GE-SFP-LC |  | August 30, 2012 | August 30, 2013 | November 28, 2016 | August 31, 2017
4OC3X/ATM-IR-SC | 1 |  |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017 | куплена поддержка
4OC3X/POS-LR-LC-B | 2 | 4OC3X/POS-LR-LC-B |  | November 15, 2010 | November 15, 2011 | February 13, 2015 | November 30, 2015
4XGE-BUILT-IN | 2
7206VXR/NPE-G1 | 11 | 7206VXR/NPE-G1 |  | February 27, 2012 | February 26, 2013 | May 24, 2016 | February 28, 2017
7206VXR/NPE-G2 | 20 | 7206VXR/NPE-G2 |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
7300-PWR-AC | 2 | 7300-PWR-AC |  | July 4, 2010 | July 4, 2011 | September 29, 2014 | July 31, 2015
7304-I/O-CFM-256M | 1 |  |  | July 4, 2010 | July 4, 2011 | September 29, 2014 | July 31, 2015
7304-MEM-G100-1GB | 1 |  |  | July 4, 2010 | July 4, 2011 | September 29, 2014 | July 31, 2015
7304-MSC-100 | 1 | 7304-MSC-100 |  | July 4, 2010 | July 4, 2011 | September 29, 2014 | July 31, 2015
7304-NPE-G100 | 1 | 7304-NPE-G100 |  | July 4, 2010 | July 4, 2011 | September 29, 2014 | July 31, 2015
73-2587-1 | 1 | без замены | [5 empty] | без замены
7600-ES+20C | 10 | без замены | [5 empty] | без замены
7600-ES+20G | 23 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-ES+20G3C | 12 |  | 7600-ES+20G3CXL | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
7600-ES+20G3CXL | 20 | 7600-ES+20G3CXL |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
7600-ES+3C | 11 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-ES+3CXL | 121 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-ES+4TG | 36 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-ES+4TG3C | 2 |  |  | November 29, 2011 | November 28, 2012 | February 24, 2016 | November 30, 2016
7600-ES+4TG3CXL | 26 |  | 76-ES+XT-4TG3CXL | November 29, 2011 | November 28, 2012 | February 24, 2016 | November 30, 2016
7600-ES+ITU-4TG-LK | 19 | софт/лицензия | [5 empty] | без замены, лицензия/софт
7600-ES20-10G3C | 16 | 7600-ES20-10G3C |  | March 31, 2011 | March 30, 2012 | June 29, 2015 | March 31, 2016
7600-ES20-20GE | 7 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-ES20-2X10G | 10 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-ES20-D3C | 29 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-ES20-D3CXL | 3 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-ES20-GE3C | 13 |  |  | March 31, 2011 | March 30, 2012 | June 29, 2015 | March 31, 2016
7600-ES20-GE3CXL | 3 | 7600-ES20-GE3CXL |  | March 31, 2011 | March 30, 2012 | June 29, 2015 | March 31, 2016
7600-ES20-PROC | 17 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-MSFC4 | 103 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-PFC3C | 89 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-PFC3C-10GE | 2 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-PFC3CXL | 176 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
7600-SIP-200 | 164 | 7600-SIP-200 |  | April 20, 2015 | April 19, 2016 | July 16, 2019 | April 30, 2020
7600-SIP-400 | 43 | 7600-SIP-400 |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
7600-SIP-400-BUN | 23 |  |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
7600-SSC-400 | 2 | 7600-SSC-400 |  | February 8, 2011 | February 8, 2012 | May 9, 2015 | February 29, 2016
7606S-RSP720C-P | 2 |  |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021 | составляющая
7606-SUP7203B-PS | 2 |  |  | March 15, 2010 | March 15, 2011 | June 13, 2014 | March 31, 2015 | составляющая
76-ES+T-4TG | 46 |  |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
76-ES+T-4TGQ | 45 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
76-ES+XC-20G3C | 6 |  |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
76-ES+XC-20G3CXL | 10 |  |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
76-ES+XT-4TG3C | 8 |  | 76-ES+XT-4TG3CXL | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
76-ES+XT-4TG3CXL | 12 | 76-ES+XT-4TG3CXL |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
800-2183-01 | 2 | без замены | [5 empty] | без замены
GSR12-SFC | 3 |  |  | February 28, 2005 | February 28, 2009 | February 28, 2009 | February 28, 2010
A900-IMA16D | 1 | [6 empty] | куплена поддержка
A900-IMA1X | 16
A900-IMA8S | 20
A900-IMA8T | 8
A901-12C-F-D | 4
A903-FAN | 10 | [6 empty] | куплена поддержка
A903-RSP1A-55 | 10 | [6 empty] | куплена поддержка
A9K-03.09 | 2 | софт/лицензия
A9K-04.00 | 4 | софт/лицензия
A9K-04.01 | 28 | софт/лицензия
A9K-16T/8-B | 6 |  |  | September 16, 2014 | September 16, 2015 |  | September 30, 2019
A9K-24X10GE-SE | 7
A9K-24X10GE-TR | 38
A9K-2KW-DC | 204 | A9K-2KW-DC |  | November 13, 2014 | November 13, 2015 |  | November 30, 2019
A9K-2T20GE-B | 168 | A9K-2T20GE-B |  | May 7, 2015 | May 6, 2016 |  | May 31, 2020
A9K-2T20GE-L | 9 |  |  | May 7, 2015 | May 6, 2016 |  | May 31, 2020
A9K-2X100GE-TR | 5
A9K-36X10GE-TR | 6
A9K-3KW-AC | 41 | A9K-3KW-AC |  | November 13, 2014 | November 13, 2015 |  | November 30, 2019
A9K-40GE-B | 2 |  |  | May 7, 2015 | May 6, 2016 |  | May 31, 2020
A9K-40GE-L | 16 | A9K-40GE-L |  | May 7, 2015 | May 6, 2016 |  | May 31, 2020
A9K-4T-L | 18 |  | A9K-8T-L | May 7, 2015 | May 6, 2016 |  | May 31, 2020
A9K-750W-AC | 8
A9K-750W-DC | 4
A9K-8T-B | 4 |  |  | September 16, 2014 | September 16, 2015 |  | September 30, 2019
A9K-8T-L | 116 | A9K-8T-L |  | September 16, 2014 | September 16, 2015 |  | September 30, 2019
A9K-ADV-VIDEO-LIC | 27 | софт/лицензия
A9K-AIP-LIC-B | 72 | софт/лицензия
A9K-ISM-100 | 3 |  |  | September 10, 2015 | September 9, 2016 |  | September 30, 2020
A9K-MOD160-TR | 18
A9K-MOD80-SE | 1
A9K-MOD80-TR | 13
A9K-MPA-20X1GE | 29
A9K-MPA-4X10GE | 36
A9K-MPA-8X10GE | 16
A9K-NV-CLUSTR-LIC | 2 | софт/лицензия
A9K-NVSAT1-LIC | 2 | софт/лицензия
A9K-RSP440-SE | 2
A9K-RSP440-TR | 64 | A9K-RSP440-TR
A9K-RSP-4G | 193 | A9K-RSP-4G |  | August 24, 2015 | August 23, 2016 |  | August 31, 2020
A9K-SIP-700 | 2
AIM-VPN/EPII | 1 |  | AIM-VPN/SSL-2 | December 22, 2005 |  |  | December 22, 2010
AIM-VPN/EPII-PLUS | 4 |  | AIM-VPN/SSL-2 | December 1, 2008 | December 1, 2009 |  | December 1, 2013
AIM-VPN/HPII-PLUS | 1 |  | AIM-VPN/SSL-3 | December 1, 2008 | December 1, 2009 |  | December 1, 2013
AIM-VPN/SSL-2 | 1 | AIM-VPN/SSL-2 |  | December 2, 2011 | December 1, 2012 |  | November 30, 2016
AS5300chassis | 2
AS535-2E1-60-AC | 2 |  | AS535-4E1-120-AC | December 22, 2006 | December 22, 2007 |  | December 21, 2011
AS5400HPX | 1 | AS5400HPX |  | December 22, 2006 | December 22, 2007 |  | December 21, 2011
ASA-180W-PWR-AC | 2 | ASA-180W-PWR-AC |  | September 16, 2013 | September 16, 2014 |  | September 30, 2018
ASA-180W-PWR-DC | 1 | ASA-180W-PWR-DC |  | September 16, 2013 | September 16, 2014 |  | September 30, 2018
ASA5505-K8 | 2 |  | ASA5505-SEC-BUN-K8
ASA5505-SEC-BUN-K8 | 1 | ASA5505-SEC-BUN-K8
ASA5505-SEC-BUN-K9 | 26
ASA5505-UL-BUN-K9 | 6 |  | ASA5505-SEC-BUN-K8
ASA5510-BUN-K9 | 16 |  | ASA5520-AIP20-K8 | September 16, 2013 | September 16, 2014 |  | September 30, 2018
ASA5510-K8 | 9 |  | ASA5520-AIP20-K8 | September 16, 2013 | September 16, 2014 |  | September 30, 2018
ASA5510-SEC-BUN-K9 | 2 |  |  | September 16, 2013 | September 16, 2014 |  | September 30, 2018
ASA5520-BUN-K9 | 14 |  |  | September 16, 2013 | September 16, 2014 |  | September 30, 2018
ASA5520-DC-K8 | 1 |  |  | September 16, 2013 | September 16, 2014 |  | September 30, 2018
ASA5520-K8 | 9 |  | ASA5520-AIP20-K8 | September 16, 2013 | September 16, 2014 |  | September 30, 2018
ASA5525-K8 | 4 | ASA5525-K8
ASA5540-K8 | 1 |  |  | September 16, 2013 | September 16, 2014 | December 12, 2017 | September 30, 2018
ASA5545-K9 | 2 |  | ASA5550-BUN-K9
ASA5550-BUN-K9 | 5 | ASA5550-BUN-K9 |  | September 16, 2013 | September 16, 2014 | December 12, 2017 | September 30, 2018
ASA5550-K8 | 1 |  |  | September 16, 2013 | September 16, 2014 | December 12, 2017 | September 30, 2018
ASA5585-S10-K9 | 8 | ASA5585-S10-K9
ASR1000-ESP10-N | 6 |  |  | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1000-ESP20 | 56 | ASR1000-ESP20
ASR1000-ESP40 | 14 | ASR1000-ESP40
ASR1000-ESP5 | 7 |  | ASR1000-ESP20 | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1000-RP1 | 2 |  | ASR1000-RP2 | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1000-RP2 | 70 | ASR1000-RP2
ASR1000-SIP10 | 61 | ASR1000-SIP10-SB |  | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1000-SIP10-SB | 6 | ASR1000-SIP10-SB |  | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1000-SIP40 | 12
ASR1001 | 67 |  | ASR1004-SB | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1001-PWR-AC | 12 |  |  | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1001-PWR-DC | 14 |  |  | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1002 | 11 |  |  | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1002-10G/K9 | 1 | ASR1002-10G/K9 |  | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
ASR1002-BB4K | 1 |  |  | December 30, 2013 | December 30, 2014 | March 27, 2018 | December 31, 2018
ASR1002-ESP-F | 3 | без замены
ASR1002-F | 4 |  | ASR1004-SB | July 31, 2012 | July 31, 2013 | October 29, 2016 | July 31, 2017
ASR1002-PWR-AC | 8 | ASR1002-PWR-AC
ASR1002-PWR-DC | 22
ASR1002-RP1 | 14 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
ASR1002-SIP10 | 9 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
ASR1002-SIP10-F | 3 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
ASR1004 | 40 |  | ASR1004-SB
ASR1004-PWR-AC | 65 | ASR1004-PWR-AC
ASR1004-PWR-DC | 22 | ASR1004-PWR-DC
ASR1004-SB | 4 | ASR1004-SB
ASR1006 | 23
ASR1006-PWR-DC | 12
ASR-9000V-AC | 4
ASR-9000V-FAN | 4
ASR-9001 | 16
ASR-9001-FAN | 14
ASR9001-LC | 8 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
ASR9001-RP | 8 | без замены | [5 empty] | без замены, составляющая
ASR-9006-AC | 4
ASR-9006-AC-BUN | 2
ASR-9006-AC-V2 | 3
ASR-9006-DC | 8 |  |  | November 13, 2014 | November 13, 2015 | February 8, 2019 | November 30, 2019
ASR-9006-DC-BUN | 2
ASR-9006-DC-V2 | 6
ASR-9006-FAN | 50
ASR-9010-AC | 3 |  |  | November 13, 2014 | November 13, 2015 | February 8, 2019 | November 30, 2019
ASR-9010-AC-BUN | 3
ASR-9010-DC | 36 | ASR-9010-DC |  | November 13, 2014 | November 13, 2015 | February 8, 2019 | November 30, 2019
ASR-9010-DC-BUN | 7
ASR-9010-DC-V2 | 58 | ASR-9010-DC-V2
ASR-9010-FAN | 162 | ASR-9010-FAN
ASR-9010-FAN-V2 | 44 | ASR-9010-FAN-V2
ASR-903 | 9
ASR-9904-AC | 4
ASR-9904-FAN | 4
BF-S720-64MB-SP | 3 |  |  | July 31, 2015 | July 31, 2016 | October 31, 2019 | July 31, 2020
BUN-C2950ST-24-LRE | 1 |  | WS-C2950ST-24-LRE | 02-OCT-2006 | 02-OCT-2007 | 28-DEC-2010 | 01-OCT-2011 | для BUN EOS не нашла, EOS указаны для WS-C2950ST-24-LRE
C2600Mainboard | 2 | без замены
C2611XM-2FE | 19 |  | CISCO2611XM | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012 | для C2611XM-2FE EOS не нашла, EOS указаны для CISCO2611XM
C2621XM-2FE | 3 |  | C2621XM-2FE/VPN/K9 | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012 | для C2621XM-2FE EOS не нашла, EOS указаны для C2621XM-2FE/VPN/K9
C2650XM-1FE | 1 |  | CISCO2650XM | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012 | для C2650XM-1FE EOS не нашла, EOS указаны для CISCO2650XM
C2691-V3PN/K9 | 1 | C2691-V3PN/K9 |  | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012
C3745-VPN/K9 | 4 |  | CISCO3745 | 27-MAR-2007 | 26-MAR-2008 | 25-JUN-2011 | 25-MAR-2012
C3900-SPE100/K9 | 11 |  | C3900-SPE250/K9
C3900-SPE150/K9 | 6 |  | C3900-SPE250/K9
C3900-SPE200/K9 | 2 |  | C3900-SPE250/K9
C3900-SPE250/K9 | 7 | C3900-SPE250/K9
C3K-FAN-16CFM | 4 |  |  | October 3, 2013 | October 3, 2014 | December 29, 2017 | October 31, 2018
C3K-PWR-265WAC | 1 | без замены
C3K-PWR-300WAC | 4 |  |  | October 3, 2013 | October 3, 2014 | December 29, 2017 | October 31, 2018
C3K-PWR-300WDC | 4 |  |  | October 3, 2013 | October 3, 2014 | December 29, 2017 | October 31, 2018
C3KX-NM-10G | 4 | C3KX-NM-10G |  | October 30, 2016 | October 30, 2017 | January 28, 2021 | October 31, 2021
C3KX-PWR-350WAC | 6 | C3KX-PWR-350WAC |  | October 30, 2016 | October 30, 2017 | January 28, 2021 | October 31, 2021
C7200-I/O-2FE/E | 15 | C7200-I/O-2FE/E |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
C7200-I/O-2FE/E-BU | 4 |  | C7200-I/O-2FE/E | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
C7206VXR/400/2FE | 3 |  | фзам | February 29, 2008 | February 28, 2009 | May 26, 2012 | February 27, 2013
C892FSP-K9 | 93
CAB-SFP-50CM | 8 | без замены
CFP-100G-ER4 | 5
CFP-100G-LR4 | 3
Cisco 12012/PRP | 1 | без SN
Cisco 12404/PRP | 11 | без SN
Cisco12406/PRP | 1 | без SN
CISCO1760 | 1 |  | CISCO1760-V | 27-MAR-2007 | 26-MAR-2008 | 25-JUN-2011 | 25-MAR-2012
CISCO1760-V | 3 | CISCO1760-V |  | 27-MAR-2007 | 26-MAR-2008 | 25-JUN-2011 | 25-MAR-2012
CISCO1760-V3PN/K9 | 1 | CISCO1760-V3PN/K9 |  | 27-MAR-2007 | 26-MAR-2008 | 25-JUN-2011 | 25-MAR-2012
CISCO1811/K9 | 1 | CISCO1811/K9 |  | April 16, 2011 | April 15, 2012 | July 15, 2015 | April 30, 2016
CISCO1841 | 6 | CISCO1841 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO1841-SEC/K9 | 1 | CISCO1841-SEC/K9 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO1921/K9 | 1 | CISCO1921/K9
CISCO1941/K9 | 55 | CISCO1941/K9
CISCO2610XM | 2 | CISCO2610XM |  | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012
CISCO2610XM-16TS | 3 | CISCO2610XM-16TS |  | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012
CISCO2611XM | 8 | CISCO2611XM |  | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012
CISCO2621 | 1 | CISCO2621 |  | APRIL 26, 2003 | April 26, 2004 | April 26, 2007 | April 26, 2008 | не нашла точной Last Date of Support
CISCO2621XM | 2 | CISCO2621XM |  | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012
CISCO2650XM | 7 | CISCO2650XM |  | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012
CISCO2651XM | 3 | CISCO2651XM |  | March 27, 2007 | March 26, 2008 | June 25, 2011 | March 25, 2012
CISCO2801 | 5 | CISCO2801 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2801-HSEC/K9 | 1 | CISCO2801-HSEC/K9 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2801-V/K9 | 1 | CISCO2801-V/K9 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2811 | 51 | CISCO2811 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2811-DC | 159 |  |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2811-HSEC/K9 | 2 |  |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2821 | 7 | CISCO2821 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2821-DC | 1 |  |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2821-HSEC/K9 | 2 | CISCO2821-HSEC/K9 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2851 | 49 | CISCO2851 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2851-DC | 1 |  |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2851-HSEC/K9 | 17 |  |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO2901/K9 | 7 |  | CISCO2901-V/K9
CISCO2911/K9 | 3
CISCO2911R/K9 | 217 | CISCO2911R/K9
CISCO2911-SEC/K9 | 1 |  | CISCO2911R/K9
CISCO2921/K9 | 69 | CISCO2921/K9
CISCO2921-V/K9 | 3 | CISCO2921-V/K9
CISCO2951/K9 | 73
CISCO2951-SEC/K9 | 8
CISCO3725 | 6 | CISCO3725 |  | 27-MAR-2007 | 26-MAR-2008 | 25-JUN-2011 | 25-MAR-2012
Cisco3745 | 4 | CISCO3745 |  | 27-MAR-2007 | 26-MAR-2008 | 25-JUN-2011 | 25-MAR-2012
CISCO3745-MB | 1 |  |  | 27-MAR-2007 | 26-MAR-2008 | 25-JUN-2011 | 25-MAR-2012 | не нашла дат EOS, проставила аналогично Cisco3745
CISCO3825 | 13 | CISCO3825 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO3825-HSEC/K9 | 2 | CISCO3825-HSEC/K9 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO3845 | 11 | CISCO3845 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO3845-DC | 3 | CISCO3845-DC |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO3845-HSEC/K9 | 1 | CISCO3845-HSEC/K9 |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016
CISCO3845-MB | 13 |  |  | November 1, 2011 | October 31, 2012 | January 30, 2016 | October 31, 2016 | не нашла дат EOS, проставила аналогично CISCO3845
CISCO3925/K9 | 13
CISCO3925E/K9 | 2
CISCO3945/K9 | 11 | CISCO3945/K9
CISCO3945E/K9 | 2 |  | CISCO3945E-SEC/K9
CISCO3945E-SEC/K9 | 7 | CISCO3945E-SEC/K9
CISCO3945-SEC/K9 | 4 | CISCO3945E-SEC/K9
CISCO7201 | 53 | CISCO7201 |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
CISCO7204VXR | 1 |  | CISCO7206VXR | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
CISCO7206VXR | 39 | CISCO7206VXR |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
Cisco7206VXR(NPE-G1) | 1 | без SN
CISCO7206VXR-CH | 1 |  |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
CISCO7301 | 16 | CISCO7301 |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
Cisco7301(NPE-G1) | 1 | без SN
CISCO7301-2DC48 | 1 |  |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
CISCO7304-G100 | 1 | CISCO7304-G100 |  | July 4, 2010 | July 4, 2011 | September 29, 2014 | July 31, 2015
CISCO7513/16X2-MX | 1 | CISCO7513/16X2-MX |  | December 15, 2007 | December 14, 2008 | March 14, 2012 | December 31, 2012
CISCO7604 | 229 | CISCO7606 |  | April 20, 2015 | April 19, 2016 | July 16, 2019 | April 30, 2020
Cisco7604(RSP720) | 1 | без SN
Cisco7604(SUP720) | 6 | без SN
CISCO7606 | 55 | CISCO7606 |  | March 15, 2010 | March 15, 2011 | June 13, 2014 | March 31, 2015
Cisco7606(RSP720) | 13 | без SN
Cisco7606(SUP720) | 38 | без SN
CISCO7606-S | 88 | CISCO7606-S |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
Cisco7606-S(RSP720) | 36 | без SN
Cisco7606-S(SUP720) | 6 | без SN
CISCO7609 | 3 |  | CISCO7609-S | March 15, 2010 | March 15, 2011 | June 13, 2014 | March 31, 2015
Cisco7609(RSP720) | 1 | без SN
Cisco7609(SUP720) | 1 | без SN
CISCO7609-S | 53 | CISCO7609-S |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
Cisco7609-S(RSP720) | 43 | без SN
Cisco7609-S(SUP720) | 3 | без SN
CISCO805 | 5 | CISCO805 |  | July 16, 2007 | July 15, 2008 | October 11, 2011 | July 14, 2012
CISCO851-K9 | 9 | CISCO851-K9 |  | July 15, 2010 | July 15, 2011 | October 10, 2014 | July 31, 2015
CISCO857-K9 | 5 |  |  | December 20, 2011 | December 19, 2012 | March 19, 2016 | December 31, 2016
CISCO871-K9 | 129 | CISCO871-K9 |  | July 15, 2010 | July 15, 2011 | October 10, 2014 | July 31, 2015
CISCO877-K9 | 7 |  |  | December 20, 2011 | December 19, 2012 | March 19, 2016 | December 31, 2016
CISCO877-SEC-K9 | 1 |  |  | December 20, 2011 | December 19, 2012 | March 19, 2016 | December 31, 2016
CISCO881-K9 | 5 | CISCO881-K9 |  | August 22, 2014 | August 22, 2015 | November 17, 2018 | August 31, 2019
CISCO887-K9 | 5 |  |  | December 20, 2011 | December 19, 2012 | March 19, 2016 | December 31, 2016
CiscoASR1001 | 7 | без SN
CiscoASR1002(ESP10) | 2 | без SN
CiscoASR1002(ESP5) | 5 | без SN
CiscoASR1002-F | 4 | без SN
CiscoASR1004(ESP20) | 1 | без SN
CiscoASR1006(ESP20) | 1 | без SN
CiscoASR1006(ESP40) | 2 | без SN
CiscoASR-9001 | 4 | без SN
CiscoASR-9006 | 13 | без SN
CiscoASR-9006-V2 | 8 | без SN
CiscoASR-9010 | 45 | без SN
CiscoASR-9010-V2 | 59 | без SN
CiscoC6506(SUP720) | 1 | без SN
CiscoC6506-E(SUP720) | 1 | без SN
CiscoC6509(SUP720) | 8 | без SN
CiscoC6509-E(SUP720) | 3 | без SN
CiscoC6509-E(VS-S720) | 1 | без SN
CiscoCRS-8/S | 3 | без SN
CiscoME-3800X-24FS-M | 3 | без SN
CiscoME-4924-10GE | 1 | без SN
CISCOSB101-K9 | 11 | CISCOSB101-K9
CISCOSOHO97-K9-64 | 1 | CISCOSOHO97-K9-64
CiscoWS-C2912-LRE-XL | 1 | без SN
CiscoWS-C2950-12 | 4 | без SN
CiscoWS-C2950-24 | 3 | без SN
CiscoWS-C2950ST-24-LRE | 5 | без SN
CiscoWS-C2950ST-8-LRE | 1 | без SN
CiscoWS-C3560-24PS | 3 | без SN
CiscoWS-C4900M | 21 | без SN
CiscoWS-C4948-10GE | 45 | без SN
CLK-7600 | 546 |  |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
CL-X2-LR-10 | 1 | без замены
CP-PWR-CUBE-4 | 1 | без SN
CPS-HDD-6TB-BNDL | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CRS-8/S | 16 |  |  | July 31, 2013 | July 31, 2014 | October 29, 2019 | July 31, 2020
CRS-8-AC-RECT | 2 |  |  | August 31, 2012 | August 31, 2013 | November 29, 2016 | August 31, 2017
CRS-8-DC-PEM | 2 |  |  | August 31, 2012 | August 31, 2013 | November 29, 2016 | August 31, 2017
CRS-8-FC140/S | 44
CRS-8-LCC | 2 |  |  | July 31, 2013 | July 31, 2014 | October 29, 2019 | July 31, 2020
CRS-8-LCC-DC | 1
CRS-8-LCC-FAN-TR | 21 | CRS-8-LCC-FAN-TR |  | January 30, 2016 | January 29, 2017 | April 29, 2020 | January 31, 2021
CRS-8-PSH-DC | 6
CRS-8-RP | 22 |  |  | January 30, 2013 | January 30, 2014 | April 30, 2017 | January 31, 2018
CRS-FP140 | 56
CRS-PM-DC | 55
CSACS-1121-UP-K9 | 2 | софт/лицензия |  | August 27, 2013 | August 27, 2014 | November 22, 2017 | August 31, 2018
CTS-CAB-VGA-A | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-CAM-TOOL | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-CODEC-PRI-G2R | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-CODEC-S-PWR | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-CTRL-DV12 | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-DISP-65-GEN4 | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-EP-SW-V1.9K9 | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-LAEB-G2R | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-LAPCONN-CE | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-LCU-G2R | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-PWR-LT-LED | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-T3-PDU1 | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9000-BZL | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9000-LEDPK | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9000-SPKR | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9000-TBL | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9200 | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9200-TBL | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-CAMCLSTR | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-CAM-HS | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-CAM-PWR | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-CBLRUN | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-DATADISP | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-FRT-PNLS | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-LTRF-PNL | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-MIC | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9K-TBL-PNLB | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9XX0-TBL-WB | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CTS-TX9XX0-TBL-WF | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CUCM-VERS-10.X-XU | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
CVR-X2-SFP | 33 | CVR-X2-SFP
CVR-X2-SFP10G | 4
CWHUM-1.1-L-K9 | 2 | софт/лицензия |  | June 19, 2010 | June 19, 2011 | September 17, 2014 | June 18, 2015
CWLMS-3.1-5KUPK9 | 2 | софт/лицензия
DE46C | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
DEM-330R | 3 | без замены
DEM-330T | 4 | без замены
DEM-410X | 1 | без замены
DEM-422XT | 2 | без замены
DGS-3627G | 1 | без замены
DISK-SAS-300GB | 1 | DISK-SAS-300GB |  | August 2, 2010 | August 2, 2011 | October 28, 2014 | August 31, 2015
DWDM-XENPAK-47.72 | 2 |  |  | July 16, 2015 | July 15, 2016 | October 11, 2019 | July 31, 2020
DWDM-XFP-50.92 | 1
DWDM-XFP-58.98 | 10
DWDM-XFP-59.79 | 13
DWDM-XFP-60.61 | 12
DWDM-XFP-C | 63
ES+4TG3CXL-BUN | 8
ES-2024A | 5 | без замены
ES3526S | 6 | без замены
eSFP-GE-SMTx1490/Rx1310-10K | 1 | без замены
ET4201-LX | 2 | без замены
FAN-MOD-09 | 2 | без замены
FAN-MOD-4HS | 241 | FAN-MOD-4HS
FAN-MOD-6SHS | 85 | FAN-MOD-6SHS |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
FAN-MOD-9SHS | 90 |  |  | July 24, 2016 | July 24, 2017 | October 22, 2020 | July 31, 2021
FBT-2C-49192-04C | 1 | без замены
FLASR1-BB-16K | 7 | софт/лицензия
FLASR1-BB-4K | 27 | софт/лицензия
FLASR1-BB-RTU | 34 | софт/лицензия
FLASR1-IOSRED-RTU | 25 | софт/лицензия
FLS-ASR1001-5G | 4 | софт/лицензия |  | April 29, 2016 | April 29, 2017 | July 28, 2020 | April 30, 2021
FL-WEBVPN-10-K9 | 1 | софт/лицензия
FR-IR75 | 1 | софт/лицензия
FR-WPP75 | 1 | софт/лицензия
FTRJ-1319-7D-CSC | 1 | без замены
FTRJ1319P1BTL-C7 | 1 | без замены
GBIC_T | 4 | без замены
GEIP+ | 1 |  |  | December 15, 2007 | December 14, 2008 | March 14, 2012 | December 31, 2012
GLC-BX-D | 35 | GLC-BX-D
GLC-BX-U | 31
GLC-LH-SM | 435 | GLC-LH-SM |  | March 8, 2013 | March 8, 2014 | June 6, 2017 | March 31, 2018
GLC-LH-SMD | 34 | GLC-LH-SMD
GLC-LX-SM-RGD | 1 | без замены
GLC-SX-MM | 70 | GLC-SX-MM |  | March 8, 2013 | March 8, 2014 | June 6, 2017 | March 31, 2018
GLC-SX-MMD | 4 | без замены
GLC-T | 464 | GLC-T |  | June 1, 2017 | June 1, 2018 | August 30, 2021 | May 31, 2022
GLC-ZX-SM | 6 | GLC-ZX-SM |  | October 17, 2013 | October 17, 2014 | January 12, 2018 | October 31, 2018
GSR6-ALRM | 2 | без замены
HighSpeedWanInterfacecardwith16RS232asyncports(HWIC-16A) | 1 | без замены
HWIC-1FE | 3 | HWIC-1FE |  | July 13, 2012 | July 13, 2013 | October 8, 2016 | July 31, 2017
HWIC-1GE-SFP | 3 | HWIC-1GE-SFP |  | July 13, 2012 | July 13, 2013 | October 8, 2016 | July 31, 2017
HWIC-2CE1T1-PRI | 8 | HWIC-2CE1T1-PRI
HWIC-2FE | 2 | HWIC-2FE
HWIC-2T | 8 |  | HWIC-4T
HWIC-4ESW | 18 | HWIC-4ESW |  | July 13, 2012 | July 13, 2013 | October 8, 2016 | July 31, 2017
HWIC-4T | 2 | HWIC-4T
HWIC-8A | 23 | HWIC-8A
HWIC-D-9ESW | 1 |  | HWIC-D-9ESW-POE | July 13, 2012 | July 13, 2013 | October 8, 2016 | July 31, 2017
Invalid | 1 | без замены
ISR4451-X/K9 | 1
JABBER-IM-ADDON | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
JABBER-IM-RTU | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
LIC-TP-10X-ROOM | 1 | софт/лицензия
M-ASR1K-EUSB-1GB | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
M-ASR1K-HDD-40GB | 2 | без замены
M-ASR1K-RP1-4GB | 6 | без замены | [5 empty] | без SN
ME-3400-24TS-A | 207 |  | ME-3400-24TS-D | January 9, 2014 | January 9, 2015 | April 9, 2018 | January 31, 2019
ME-3400-24TS-D | 160 | ME-3400-24TS-D |  | January 9, 2014 | January 9, 2015 | April 9, 2018 | January 31, 2019
ME-3400E-24TS-M | 22
ME-3400EG-12CS-M | 12
ME-3400G-12CS-A | 12 |  |  | January 9, 2014 | January 9, 2015 | April 9, 2018 | January 31, 2019
ME-3400G-12CS-D | 24 |  |  | January 9, 2014 | January 9, 2015 | April 9, 2018 | January 31, 2019
ME-3400G-2CS-A | 12 |  |  | January 9, 2014 | January 9, 2015 | April 9, 2018 | January 31, 2019
ME34X-PWR-AC | 3
ME34X-PWR-AC-R | 2
ME3600X-10G | 35 | софт/лицензия
ME-3600X-24FS-M | 3
ME-3600X-24TS-M | 49
ME3600X-I | 7 | софт/лицензия
ME3750-IPBASE-LIC | 2 | софт/лицензия
ME-3800X-24FS-M | 7
ME3800X-A | 2 | софт/лицензия
ME3800X-S | 1 | софт/лицензия
ME-4924-10GE | 1 | ME-4924-10GE |  | February 28, 2013 | February 28, 2014 | May 29, 2017 | February 28, 2018
ME-BDL-01 | 3
ME-C3750-24TE-M | 21 | ME-C3750-24TE-M |  | August 29, 2011 | February 22, 2013 | May 23, 2016 | February 28, 2017
ME-C6524GS-8S | 3 |  |  | March 31, 2012 | March 31, 2013 | June 26, 2016 | March 31, 2017
MEM-16F-RSP4+ | 2 |  |  | December 15, 2007 | December 14, 2008 | March 14, 2012 | December 31, 2012
MEM1700-32D | 3 | без замены
MEM1700-64D | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM1800-32CF | 3 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM2600XM-128D | 3 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM2600XM-32FS | 3 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM2691-128D | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM2691-64CF | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM2800-64CF-INC | 8 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM2811-256D | 3 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM2821-256D | 5 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM3745-128U256D | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM3745-32U64CF | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-7201-1GB | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-7201-FLD256 | 17 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-7301-FLD64 | 3 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM800-4F | 5 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM870-4F | 137 | без замены
MEM-C4K-FLD128M | 2
MEM-C6K-CPTFL128M | 5 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-C6K-CPTFL256M | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-CC-WAN-256M | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-I/O-FLD128M | 4 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-I/O-FLD48M | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-I/O-FLD64M | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-MSFC2-512MB | 5 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-NPE-400-512MB | 4 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-NPE-G1-1GB | 2 | без замены | [5 empty] | невалидный
MEM-NPE-G1-256MB | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-NPE-G1-FLD128 | 1 | без замены | [5 empty] | невалидный
MEM-NPE-G1-FLD256 | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-NPE-G1-FLD64 | 6 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-NPE-G2-1GB | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-NPE-G2-FLD256 | 9 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-RSP16-512M | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-RSP16-FLD64M | 2 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-RSP720-2G | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-RSP720-CF1G | 1 | без замены | [5 empty] | невалидный
MEM-RSP720-CF512M | 2 | без замены | [5 empty] | невалидный
MEM-RSP720-SP1G | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-SIP-200-512M | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-VIP4-256M-SD | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-VIP4-64M-SD | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-VIP6-256M-SD | 5 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-VIP6-64M-SD | 5 | без замены | [5 empty] | без SN
MEM-X45-512MB-E | 1 | без замены | [5 empty] | невалидный
MEM-XCEF720-512M | 1 | без замены | [5 empty] | без SN
MIDPLANE | 1 | без замены | [5 empty] | невалидный
MOD1700-VPN | 2 | MOD1700-VPN |  | July 31, 2009 | July 31, 2010 | October 26, 2013 | July 30, 2014
MSFC4 | 1 | без замены | [5 empty] | невалидный
N/A | 70
NA | 29 | без замены | [5 empty] | невалидный
NETWORK-3-GR-A-RTM | 1 | без замены |  | May 6, 2014 | May 6, 2015 | August 1, 2016 | May 31, 2017 | без SN
NETWORK-3-GR-B-RTM | 1 | без замены |  | May 6, 2014 | May 6, 2015 | August 1, 2016 | May 31, 2017 | без SN
NETWORK-3-GR-C-RTM | 1 | без замены |  | May 6, 2014 | May 6, 2015 | August 1, 2016 | May 31, 2017 | без SN
NETWORK-3-GR-D-RTM | 1 | без замены |  | May 6, 2014 | May 6, 2015 | August 1, 2016 | May 31, 2017 | без SN
NFC6.0-SW-T1-K9 | 1 | софт/лицензия |  | September 13, 2012 | September 13, 2013 | December 10, 2014 | September 30, 2015
NM-16A | 4 | NM-16A |  | September 14, 2009 | September 14, 2010 | December 10, 2013 | September 13, 2014
NM-16ESW | 14 | NM-16ESW |  | November 15, 2011 | November 14, 2012 | February 13, 2016 | November 30, 2016
NM-1CE1T1-PRI | 18 |  | NM-2CE1T1-PRI | December 29, 2008 | December 29, 2009 | March 26, 2013 | December 28, 2013
NM-1GE | 1 | NM-1GE |  | April 1, 2010 | April 1, 2011 | June 27, 2014 | March 31, 2015
NM-2CE1T1-PRI | 13 | NM-2CE1T1-PRI |  | December 29, 2008 | December 29, 2009 | March 26, 2013 | December 28, 2013
NM-2FE2W | 4 | NM-2FE2W | NM-2FE2W-V2 | December 31, 2003 | December 31, 2005 | December 31, 2007 | December 31, 2008 | http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/prod_eol_notice09186a00801e6ef5.html
NM-2FE2W-V2 | 5 | NM-2FE2W-V2 |  | May 18, 2011 | May 17, 2012 | August 13, 2015 | May 31, 2016
NM-2W | 5 |  |  | December 2, 2011 | December 1, 2012 | February 27, 2016 | November 30, 2016
NM-8A/S | 7 | NM-8A/S |  | September 27, 2008 | September 27, 2009 | December 26, 2012 | September 26, 2013
NM-8CE1T1-PRI | 5 | NM-8CE1T1-PRI |  | March 31, 2016 | March 31, 2017 | June 26, 2020 | March 31, 2021
NPE-400 | 3 | NPE-400 |  | September 9, 2010 | September 9, 2011 | December 8, 2014 | September 8, 2015
NPE-400-BUN | 3 |  | NPE-400 | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
NPE-G1 | 26 | NPE-G1 |  | February 27, 2012 | February 26, 2013 | May 24, 2016 | February 28, 2017
NPE-G1-BUN | 23 |  | NPE-G1 | February 27, 2012 | February 26, 2013 | May 24, 2016 | February 28, 2017
NPE-G2 | 16 | NPE-G2 |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
ONS-SC+-10G-LR | 12
ONS-SE-ZE-EL | 172
OSM-1CHOC12/T1-SI | 1 | OSM-1CHOC12/T1-SI |  | July 7, 2008 | July 7, 2009 | October 2, 2012 | July 6, 2013
PA-2FE-FX | 2 |  |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
PA-2FE-TX | 36 | PA-2FE-TX |  | July 10, 2013 | July 10, 2014 | October 5, 2017 | July 31, 2018
PA-4T+ | 2 | PA-4T+ |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
PA-8E | 18 | PA-8E |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
PA-8T-V35 | 1 | PA-8T-V35 |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
PA-A3-OC3MM | 1 | PA-A3-OC3MM |  | December 31, 2006 | December 30, 2007 | March 30, 2011 | December 29, 2011
PA-A3-OC3SMI | 2 |  | PA-A6-OC3SMI | December 31, 2006 | December 30, 2007 | March 30, 2011 | December 29, 2011
PA-FE-TX | 2 | PA-FE-TX |  | October 31, 2003 | October 31, 2004 | October 31, 2007 | October 31, 2008 | http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2033/prod_bulletin09186a0080142d59.html
PA-GE | 1 |  |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
PA-H | 1 | PA-H |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
PA-MC-8E1/120 | 8 | PA-MC-8E1/120 |  | November 15, 2003 | November 15, 2004 | November 15, 2007 | November 15, 2008
PA-MC-8TE1+ | 46 | PA-MC-8TE1+ |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
PA-MC-STM-1SMI | 78 | PA-MC-STM-1SMI |  | September 29, 2012 | September 29, 2013 | December 28, 2016 | September 30, 2017
PA-MCX-8TE1 | 7 |  |  | April 20, 2010 | April 20, 2011 |  | April 19, 2015
PA-POS-1OC3 | 16
PA-POS-2OC3 | 1
PA-POS-OC3SMI | 1
PA-VXC-2T1E1+ | 1
PC-10X-STANDARD-K9 | 1
PIX-501 | 1
PIX-506 | 2
PIX-506E | 3
PIX-515E | 1
PIX-515E-R-DMZ-BUN | 5
POM-OC3-SMIR | 1
PR031010-P0 | 1
PRIME-3-NETWORK-K9 | 1
PRP-2 | 15
PRP-2/R | 1
PVDM-256K-4 | 4
PVDM2-8 | 1
PVDM3-32 | 3
PWR-1900-AC/6 | 1
PWR-2700-AC | 47
PWR-2700-DC | 213
PWR-2700-DC/4 | 280
PWR-2911-AC | 15
PWR-2911-DC | 76
PWR-2921-51-AC | 5
PWR-2921-51-DC | 69
PWR-2KW-DC-V2 | 283
PWR-3900-AC | 4
PWR-3KW-AC-V2 | 12
PWR-4000-DC | 42
PWR-6000-DC | 62
PWR-7200 | 10
PWR-7200/2 | 3
PWR-7200-AC | 4
PWR-7200-ACE | 5
PWR-7200-DC | 1
PWR-7201-AC | 10
PWR-7201-DC | 24
PWR-7513-ACE | 2
PWR-805-WW1 | 5
PWR-830-WW1 | 12
PWR-850-870-WW1 | 150
PWR-C45-1400DC | 3
PWR-C45-1400DC/2 | 1
PWR-C49-300AC | 51
PWR-C49-300AC/2 | 2
PWR-C49-300DC | 66
PWR-C49-300DC/2 | 42
PWR-C49M-1000AC | 13
PWR-C49M-1000AC/2 | 8
PWR-C49M-1000DC | 23
PWR-C49M-1000DC/2 | 13
PWR-CORD10-CE | 1
PWR-CORD-EUR-C | 1
PWR-ME3KX-AC | 3
PWR-ME3KX-DC | 106
QPM-4.0-COMB-K9 | 1
QSC-SFP120GEW-1570 | 7
RSP16 | 2
RSP440-TR | 8
RSP720-3C-10GE | 2
RSP720-3C-GE | 102
RSP720-3CXL-10GE | 1
RSP720-3CXL-GE | 180
R-UCL-UCM-LIC-K9 | 1
S17AISK9 | 1
S17IPV | 3
S181AISK9 | 1
S184IPB | 2
S269AISK9 | 1
S26IPB | 3
S280AISK9-12403 | 1
S280IPB-12401 | 3
S280IPB-12416 | 1
S28NAISK9-12401 | 1
S28NAISK9-12409T | 1
S28NIPB | 8
S28NIPB-12308T | 34
S28NIPB-12403 | 1
S29NPEK9-15104M | 1
S29NPEK9-15201T | 1
S29UK9-15001M | 69
S340XAK9T-12255SE | 1
S340XAT-12250SE | 2
S340XAT-12253SE | 2
S340XBT-12250SE | 1
S3560EVT-12250SE | 4
S360XVT-12252EY | 4
S382AISK9-12311T | 2
S382AISK9-12401 | 1
S384IPB-12403 | 2
S384IPB-12415T | 2
S384IPB-15001M | 2
S45IPB-12253SG | 1
S49IPB-12253SG | 3
S49LB-12254SG | 5
S49MIPB-12253SG | 2
S72A | 1
S72C | 7
S72PZ-12231SB | 2
S730C-12225S | 1
S75Z | 1
S7632AIK9-12233SRA | 1
S763IPSK9-12218SXE | 1
S763ISS-12218SXF | 1
S764AIS-12233SRE | 1
S805C | 5
S850ASK9 | 14
S870ASK9 | 137
SASR1R1-AIS-23SR | 3
SASR1R1-AIS-26SR | 1
SASR1R1-AIS-31S | 1
SASR1R1-AIS-34S | 1
SASR1R1-AIS-36S | 1
SASR1R1-IPB-25SR | 1
SASR1R1-IPB-26SR | 2
SASR1R2-AIS-23S | 4
SASR1R2-AIS-23SR | 9
SASR1R2-AIS-31S | 10
SASR1R2-AIS-33S | 5
SASR1R2-AIS-34S | 6
SASR1R2-IPB-33S | 1
SFP | 91
SFP-1000A-20KM | 13
SFP-1000B-20KM | 20
SFP-10G-ER | 24
SFP-10G-LR | 763
SFP-10G-SR | 8
SFP-155-WDM5.20 | 1
SFP-CWDM-120-1610 | 1
SFP-CWDM33.60 | 1
SFP-CWDM35.60 | 1
SFP-CWDM47.120 | 1
SFP-CWDM49.60 | 1
SFP-CWDM51.60 | 2
SFP-CWDM53.60 | 1
SFP-CWDM57.120 | 12
SFP-CWDM57.60 | 6
SFP-CWDM59.60 | 2
SFP-CWDM-60-1530 | 1
SFP-CWDM61.60 | 1
SFP-CWDM61MR.35 | 2
SFP-GE-L | 372
SFP-GE-S | 11
SFP-GE-T | 178
SFP-LX.LC.10 | 7
SFP-LX.LC.20 | 2
SFP-OC3-IR1 | 19
SFP-OC3-SR | 4
SFP-T | 11
SFP-WDM.DDM.3.10 | 2
SFP-WDM.DDM.5.10 | 3
SFP-WDM-03-1310 | 3
SFP-WDM-03-1310-SC | 2
SFP-WDM-03-1550 | 4
SFP-WDM-03-1550-LC | 1
SFP-WDM-03-1550-SC | 5
SFP-WDM-10-1310 | 3
SFP-WDM-10-1550 | 3
SFP-WDM-20-1310 | 1
SFP-WDM3.03 | 14
SFP-WDM3.10 | 17
SFP-WDM3.20 | 7
SFP-WDM4.40 | 1
SFP-WDM4.80 | 2
SFP-WDM5.03 | 11
SFP-WDM5.10 | 17
SFP-WDM5.20 | 7
SFP-WDM5.40 | 2
SFP-WDM5.80 | 4
SFP-WDM-80-1490 | 1
SFP-WDM-80-1550 | 1
SFP-ZX.LC.120 | 3
SFP-ZX.LC.70 | 8
SFP-ZX-80-D | 1
SL-29-IPB-K9 | 71
SLASR1-AIS | 8
SM-ES2-16-P | 13
SM-ES3G-16-P | 5
SM-NM-ADPTR | 5
SNR-SFP-LX-120-DDM | 1
SNR-X2-ER | 1
SP7041 | 1
SPA-10X1GE-V2 | 1
SPA-1X10GE-L-V2 | 72
SPA-1X10GE-L-V2EP | 12
SPA-1XCHSTM1/OC3 | 237
SPA-1XOC3-ATM-V2 | 1
SPA-2X1GE | 44
SPA-2X1GE-V2 | 25
SPA-2XOC3-ATM | 1
SPA-2XOC3-POS | 24
SPA-4FE-7304 | 1
SPA-4XOC3-POS | 1
SPA-4XOC3-POS-V2 | 2
SPA-5X1GE-V2 | 32
SPA-8X1GE-V2 | 17
SPA-8XCHT1/E1 | 27
SPA-8XFE-TX | 1
SPA-IPSEC-2G | 4
SPS208G-G5 | 2
SPS224G4 | 1
SPS224G4-G5 | 91
SSB1CHK9 | 11
SSH97CHK9 | 1
SW-300-V3.X-K9 | 1
THERM-7606S | 1
TRT2005EN-SMC-1Y | 2
Unspecified | 1
VIC-4FXS/DID | 1
VIP6-80 | 5
VS-F6K-MSFC3 | 7
VS-F6K-PFC3C | 7
VS-F6K-PFC3CXL | 1
VS-S720-10G | 4
VS-S720-10G-3C | 9
VS-S720-10G-3С | 2
VWIC-1MFT-E1 | 12
VWIC2-1MFT-T1/E1 | 5
VWIC2-2MFT-G703 | 5
VWIC2-2MFT-T1/E1 | 238
VWIC-2MFT-E1 | 184
VWIC-2MFT-E1-DI | 37
VWIC-2MFT-G703 | 18
VWIC3-2MFT-T1/E1 | 8
VZ-C123 20201474 | 1
WAAS-CNTRL-MGR | 1
WAAS-TRN-APL | 1
WAE-512-K9 | 3
WAE-612-K9 | 18
WAE-7341-K9 | 2
WIC-1ENET | 1
WIC-1T | 3
WIC-2A/S | 53
WIC-2T | 23
WIC-4ESW | 2
WS-C2912-LRE-XL | 1
WS-C2912-XL-EN | 1
WS-C2924M-XL-EN | 2
WS-C2924-XL-EN | 2
WS-C2950-12 | 32
WS-C2950-24 | 36
WS-C2950G-12-EI | 6
WS-C2950G-24-EI | 13
WS-C2950ST-24-LRE | 4
WS-C2950ST-8-LRE | 1
WS-C2950T-24 | 58
WS-C2950T-48-SI | 1
WS-C2960-24-S | 1
WS-C2960-24TC-L | 70
WS-C2960-24TC-S | 43
WS-C2960-24TT-L | 103
WS-C2960-48TC-L | 6
WS-C2960-48TC-S | 129
WS-C2960-48TT-L | 32
WS-C2960-8TC-L | 2
WS-C2960G-24TC-L | 17
WS-C2960G-48TC-L | 27
WS-C2960S-48TS-L | 80
WS-C2960X-48TS-L | 8
WS-C2970G-24T-E | 39
WS-C3550-12T | 1
WS-C3550-24 | 2
WS-C3550-24-DC-SMI | 1
WS-C3550-24PWR-SMI | 2
WS-C3550-24-SMI | 1
WS-C3550-48 | 1
WS-C3550-48-EMI | 4
WS-C3560-24PS-S | 8
WS-C3560-24TS-E | 2
WS-C3560-24TS-S | 29
WS-C3560-48TS-S | 4
WS-C3560-8PC-S | 10
WS-C3560E-12SD-S | 4
WS-C3560G-24TS-E | 62
WS-C3560G-24TS-S | 19
WS-C3560G-48TS-E | 3
WS-C3560G-48TS-S | 6
WS-C3560V2-24PS-S | 2
WS-C3560V2-24TS-E | 2
WS-C3560V2-24TS-S | 1
WS-C3560V2-24TS-SD | 3
WS-C3560V2-48TS-S | 2
WS-C3750-24PS-S | 1
WS-C3750-48PS-S | 1
WS-C3750-48TS-E | 7
WS-C3750-48TS-S | 11
WS-C3750E-24TD-E | 1
WS-C3750G-12S-E | 8
WS-C3750G-12S-S | 21
WS-C3750G-12S-SD | 16
WS-C3750G-24T-E | 7
WS-C3750G-24T-S | 2
WS-C3750G-24TS-E | 2
WS-C3750G-24TS-E1U | 7
WS-C3750G-24TS-S | 13
WS-C3750G-24TS-S1U | 25
WS-C3750G-48TS-E | 1
WS-C3750G-48TS-S | 4
WS-C3750V2-48TS-E | 1
WS-C3750V2-48TS-S | 10
WS-C3750X-12S-E | 4
WS-C3750X-48T-S | 4
WS-C4503-E | 2
WS-C4506-E | 1
WS-C4900M | 51
WS-C4900-SW-LIC | 5
WS-C4948 | 50
WS-C4948-10GE | 10
WS-C4948-10GE-E | 2
WS-C4948-10GE-S | 48
WS-C4948E | 4
WS-C4948-E | 4
WS-C4948-S | 5
WS-C6000-CL | 8
WS-C6000-VTT | 6
WS-C6504-E | 20
WS-C6506 | 1
WS-C6506-E | 1
WS-C6506-E-FAN | 4
WS-C6506E-S32-GE | 3
WS-C6509 | 7
WS-C6509-1300AC | 1
WS-C6509-E | 18
WS-C6509-E-FAN | 23
WS-C6509E-S32-GE | 4
WS-C6509-E-VPN+-K9 | 4
WS-C6K-VTT | 9
WS-C6K-VTT-E | 45
WS-CAC-2500W | 5
WS-CAC-3000W | 25
WS-CAC-4000W-INT | 9
WS-CAC-6000W | 13
WS-CDC-2500W | 4
WS-CF-UPG | 2
WS-F6700-CFC | 318
WS-F6700-DFC3C | 4
WS-F6700-DFC3CXL | 199
WS-F6K-MSFC2A | 173
WS-F6K-PFC3B | 180
WS-F6K-PFC3BXL | 96
WS-G5483 | 6
WS-G5484 | 6
WS-G5486 | 5
WS-SUP32-GE-3B | 173
WS-SUP720 | 13
WS-SUP720 | 2
WS-SUP720-3B | 48
WS-SUP720-3BXL | 113
WS-SUP720-3BXL | 1
WS-SUP720-BASE | 1
WS-SVC-ADM-1-K9 | 1
WS-SVC-AGM-1-K9 | 3
WS-SVC-FWM-1-K9 | 5
WS-SVC-MWAM-1 | 1
WS-X4448-GB-SFP | 1
WS-X4593-E | 2
WS-X4596-E | 1
WS-X45-SUP6-E | 3
WS-X4624-SFP-E | 3
WS-X4648-RJ45-E | 1
WS-X4908-10GE | 15
WS-X4920-GB-RJ45 | 27
WS-X4992 | 24
WS-X6148A-GE-TX | 214
WS-X6148A-RJ-45 | 45
WS-X6148-GE-TX | 5
WS-X6148-RJ-45 | 6
WS-X6348-RJ-45 | 1
WS-X6408A-GBIC | 9
WS-X6516-GBIC | 10
WS-X6582-2PA | 41
WS-X6704-10GE | 113
WS-X6708-10G-3C | 12
WS-X6708-10G-3CXL | 94
WS-X6708-10GE | 111
WS-X6724-SFP | 176
WS-X6748-GE-TX | 102
WS-X6748-SFP | 73
X2 | 2
X2-10GB-DWDM | 1
X2-10GB-ER | 63
X2-10GB-LR | 835
X2-10GB-SR | 64
X2-10GB-ZR | 13
X2-10G-LR | 12
X2-DWDM-1550.92-80 | 1
X2-DWDM-1558.98-80 | 1
X2toSFP+ | 8
XENPAK-10GB-ER | 1
XENPAK-10GB-ER+ | 41
XENPAK-10GB-LR | 67
XENPAK-10GB-LR+ | 126
XENPAK-10GB-SR | 30
XENPAK-10GB-ZR | 10
XFP-10GER-192IR+ | 58
XFP10GER-192IR-L | 34
XFP-10GER-OC192IR | 23
XFP10GLR-192SR-L | 559
XFP-10GLR-OC192SR | 1142
XFP-10G-MM-SR | 18
XFP-10GZR-OC192LR | 18
XR-12000/6 | 1
XR-A9K-P-04.02 | 4
XR-A9K-PX-04.02 | 6
XR-A9K-PX-04.03 | 48